## 1. Ổ cứng
Bảng 1. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Ổ cứng HDD 4TB; Ổ cứng di động
STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào | Đánh giá
I | Ổ cứng HDD 4TB
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Loại ổ cứng | HDD SATA/3.5 Inch chuyên dụng cho NAS
5 | Dung lượng ổ cứng | 4TB
6 | Tốc độ vòng quay | 7200rpm
7 | Bộ nhớ | 256 MB
8 | Cổng kết nối | SATA3 6Gb/s
II | Ổ cứng di động
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Loại ổ cứng | Ổ di động SSD
5 | Dung lượng ổ cứng | 4TB
6 | Tốc độ đọc | ≥ 2000 MB/giây
7 | Độ bền | IP65 - Đạt chuẩn chống nước và bụi, bảo vệ khỏi rơi vỡ ở độ cao lên đến ba mét.
8 | Cổng kết nối | USB-C (USB 3.2 Gen2 x 2)
III | Ổ cứng Camera 6TB
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Dung lượng ổ cứng | 6TB
5 | Tốc độ truyền duy trì tối đa OD (MB/s) | 180MB/s
6 | Bộ nhớ | 256 MB
7 | Cổng kết nối | SATA 6 Gb/s
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ |  |  | ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT

## 2. VGA
Bảng 2. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Card màn hình
STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào | Đánh giá
I | Card màn hình 16gb
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Xử lý đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
5 | Dung lượng bộ nhớ | ≥ 16GB GDDR7
6 | Core Clock | 2482 MHz
7 | Nhân CUDA | 8960
8 | Băng thông | ≥ 256-bit
9 | Kết nối | 3x DisplayPort ; 1x HDMI
10 | Nguồn yêu cầu | 750W
II | Card màn hình 6gb
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Xử lý đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 3050
5 | Dung lượng bộ nhớ | ≥ 6GB GDDR6
6 | Engine Clock | 1507 MHz
7 | Nhân CUDA | 2304
8 | Giao diện bộ nhớ | ≥ 96 bit
9 | Kết nối | 1x DisplayPort ; 1x HDMI
10 | Nguồn yêu cầu | 550W
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ |  |  | ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT

## 3. Switch
Bảng 3. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Switch
STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào | Đánh giá
I | Switch 8 port
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Số cổng | ≥ 8 cổng 10/100/1000 ports
5 | Dung lượng tính bằng triệu gói tin mỗi giây (mpps) (gói tin 64 byte) | ≥ 11,9 mpps
6 | Khả năng chuyển mạch tính bằng gigabit mỗi giây (Gbps) | ≥ 16 Gbps
7 | Khung cỡ lớn | ≥ 9216 byte
8 | Chất lượng dịch vụ (QoS) | 802.1p priority based, 4 hardware queues, priority queuing and Weighted Round-Robin (WRR)
9 | Giao diện phụ thuộc vào phương tiện | Automatic Media Dependent Interface (MDI) and MDI crossover (MDI-X)
10 | Tiêu chuẩn | Ethernet IEEE 802.3 10BASE-T, Ethernet tốc độ cao IEEE 802.3u 100BASE-TX, Ethernet Gigabit IEEE 802.3ab 1000BASE-T, Ethernet Gigabit IEEE 802.3z, Điều khiển luồng IEEE 802.3x, Ưu tiên 802.1p, Ethernet tiết kiệm năng lượng, 802.3af, Cấp nguồn qua Ethernet (PoE-VO).
11 | MTBF ở 25°C (giờ) | ≥ 2,066,844
12 | Mức tiêu thụ điện năng của hệ thống | 110V = 4,09W 220V = 4,13W
II | Switch 24 port
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Số cổng | ≥ 24 x Gigabit Ethernet Network ≥ 4 x Gigabit Ethernet Uplink
5 | Công nghệ xếp chồng | ≥ 80 Gbps
6 | Băng thông xếp chồng | ≥ 136 Gbps
7 | Địa chỉ MAC | ≥ 16000
8 | Tổng IPv4 routes (ARP và các tuyến đã học) | 8.000 tuyến trực tiếp và 3.000 tuyến gián tiếp
9 | Bộ đệm gói dữ liệu cho mỗi SKU | 6 MB buffers for 24- or 48-port Gigabit Ethernet models, 12 MB buffers for 24 or 48 port multigigabit models
10 | Các mục nhập Flexible NetFlow (FNF) | 16,000 flows on 24- and 48-port Gigabit Ethernet models, 32,000 flows on 24 or 48 port multigigabit models
11 | DRAM | ≥ 2Gb
12 | Flash | ≥ 4Gb
13 | VLAN IDs | ≥ 4096
14 | Khả năng chuyển mạch | ≥ 56 Gbps
15 | Tốc độ chuyển tiếp | ≥ 41.66 Mpps
16 | Chuyển mạch cơ bản | Layer 2, Static Routing, Routed Access (RIP, EIGRP Stub, OSPF — 1000 routes), PBR, PIM Stub Multicast (1000 routes), PVLAN, VRRP, CDP, QoS, FHS, 802.1X, MACsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder và SSO
17 | Dải điện áp đầu vào và tần số | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz
III | Switch 48 port
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Số cổng | 48x GE, 4x 10G SFP+ uplink
5 | DRAM | ≥ 1 GB DDR4
6 | Flash | ≥ 512 MB
7 | CPU | ARM dual-core 1.4 GHz
8 | Dung lượng – mpps (triệu gói/giây với gói 64 byte) | ≥ 130.94
9 | Khả năng chuyển mạch – Gbps (Gigabits/giây) | ≥ 176.0
10 | Layer 2 Switching | Spanning Tree Protocol Port grouping/link aggregation VLAN Voice VLAN Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) & Generic Attribute Registration Protocol (GARP) Internet Group Management Protocol (IGMP) versions 1, 2, 3 snooping IGMP querier Head-of-Line (HOL) blocking Loopback detection
11 | Layer 3 Routing | IPv4 routing IPv6 routing Layer 3 interface Classless Interdomain Routing (CIDR) DHCP relay at Layer 3 User Datagram Protocol (UDP) relay
12 | Cổng console | RJ-45 console port & USB Type C port
13 | MTBF ở 25°C | 1,452,667 giờ
14 | Nhiệt độ hoạt động | 23° đến 122°F (-5° đến 50°C)
15 | Ứng dụng quản lý | Business Dashboard Business mobile app Network Plug and Play (PnP) Giao diện web SNMP
IV | PoE Switch 16 cổng
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Số cổng | ≥ 16x 1GE PoE+ 120W, 2x 1G SFP uplink
5 | PoE | 120W
6 | Cổng console | RJ-45 console port & USB Type C port
7 | Dung lượng – mpps (triệu gói/giây với gói 64 byte) | ≥ 26.78
8 | Khả năng chuyển mạch – Gbps (Gigabits/giây) | ≥ 36.0
9 | Flash | 512 MB
10 | CPU | ARM dual-core 1.4 GHz
11 | DRAM | ≥ 1 GB DDR4
12 | Điện năng tiêu thụ | 110V=17.4W 220V=17.2W
V | Thiết Bị Mạng network module
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Miêu tả | Mô-đun mạng SFP+ 8x 1/10Gbps
5 | Tốc độ cổng | 1G/10G mỗi cổng
6 | Giao diện | SFP+ (10GBASE)
7 | Tổng băng thông | ≥ 80 Gbps
8 | Cổng đường lên | ≥ 8× SFP+
9 | Có thể thay nóng | Đúng
10 | Giao diện cáp | LC song công (cáp quang) / RJ-45 (10G-T)
11 | Phạm vi sợi quang tối đa | Tầm nhìn lên đến 80 km (ống kính ZR)
12 | Nhiệt độ hoạt động | -5 °C đến 45 °C
13 | MTBF | > 1.200.000 giờ
14 | Mức tiêu thụ điện năng | Công suất tiêu thụ điển hình <20 W (chỉ tính riêng mô-đun)
VI | Switch POE 16 Port
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Loại thiết bị | 16 × 10/100 Mbps PoE ports, 1 × Gigabit RJ45 port,1 × Gigabit combo
5 | Công suất PoE | Công suất PoE 130W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng
6 | Tính năng hỗ trợ | Support 802.1Q VLAN Support PoE watchdog to detect and restart the cameras that do not respond Support STP/RSTP Loop prevention Support cable detection to locate failure Up to 300 m Long Range PoE Transmission 6 kV Surge Protection
7 | Nguồn cấp | 100-240 V AC, 50/60 Hz, Max. 3 A
VII | Switch POE 8 Port
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Loại thiết bị | 8 × 10/100 Mbps PoE ports,2 × Gigabit RJ45 port
5 | Tính năng hỗ trợ | Total PoE Power Budget 60 W Support 802.1Q VLAN Support PoE watchdog to detect and restart the cameras that do not respond Support STP/RSTP loop prevention Support cable detection to locate failure Up to 300 m Long Range PoE Transmission 6 kV Surge Protection
6 | Nguồn cấp | DC 54 V,1.2 A
VIII | Switch POE 5 Port
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Loại thiết bị | Switch PoE
5 | Giao diện | 4 × 10/100 Mbps PoE port, 2 × 10/100 Mbps RJ45 port
6 | Tính năng hỗ trợ | Total PoE Power Budget 45 W Support 802.1Q VLAN Support PoE watchdog to detect and restart the cameras that do not respond Support STP/RSTP loop prevention Support cable detection to locate failure Up to 300 m Long Range PoE Transmission 6 kV Surge Protection
7 | Băng thông bảng mạch | 14 Gbps
8 | Tốc độ chuyển tiếp gói tin | 10.42 Mpps
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ |  |  | ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT

## 4. Wifi
Bảng 4. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bộ kiểm soát wifi tập trung
STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào | Đánh giá
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Bộ vi xử lý | Quad ARM Cortex-A57 Core tốc độ 1.7 GHz
5 | Bộ nhớ hệ thống | 4 GB DDR4
6 | Bộ nhớ Flash tích hợp | 16 GB eMMC
7 | Băng thông IDS/IPS | 3.5 Gbps*
8 | Công suất tiêu thụ tối đa | 33W
9 | Phương thức cấp nguồn | (1) Đầu vào AC đa năng; (1) Đầu vào RPS DC
10 | Bộ nguồn | Nguồn trong 50W/12V
11 | Mạng | (8) Cổng LAN RJ45 10/100/1000 Mbps. (1) Cổng WAN RJ45 10/100/1000 Mbps. (1) Cổng LAN SFP+ tốc độ 10G. (1) Cổng WAN SFP+ tốc độ 10G.
12 | Quản lý | Ethernet In-Band. Bluetooth BLE (Kết nối không dây để thiết lập nhanh).
13 | Hệ thống đèn LED | HDD: Hiển thị trạng thái hoạt động (Activity). RJ45/SFP+: Hiển thị Kết nối/Tốc độ/Hoạt động (Link/Speed/Activity).
14 | Bảo vệ ESD/EMP | Không khí: ± 16 kV, Tiếp xúc: ± 12 kV.
15 | Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: -10 đến 40° C (14 đến 104° F). Độ ẩm: 5 đến 95% (Không ngưng tụ).
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ |  |  | ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT

## 5. Bộ chuyển nguồn
Bảng 5. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bộ chuyển nguồn 220VDC to 48 VDC/30A tại các TBA 110kV
STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào | Đánh giá
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Điện áp danh định | 220VAC
6 | Ngưỡng điện áp | 190-245VAC
7 | Số cực | 1 cực dương (+), 1 cực âm (-)
8 | Dòng điện vào | 9A
9 | Điện áp ra 1: | 48VDC
10 | Sai số điện áp ra 1 | <2% load 0-100%
11 | Dạng sóng ra | DC chuẩn
12 | Dòng điện ra | 30A
13 | Dòng điện ra max | 33 A
14 | Hiệu suất đỉnh | > 95%
15 | Khả năng chịu quá tải | 110%
17 | Loại bảo vệ | Quá tải, ngắn mạch
18 | Hình thức bảo vệ | Mạch điện tử
19 | Bảo vệ thấp áp DC và quá áp DC | Ngắt đầu ra
20 | Nhiệt độ hoạt động | Tối thiểu < 0 độ C , nhiệt độ tối đa > 60 độ C
21 | Độ ẩm hoạt động | Tối thiểu < 10% , tối đa > 80%
22 | Kích thước (R x D x C) (mm) | Dạng máy nằm hoặc Tower hoặc Rack 19 inch
16 | Trọng lượng tịnh (kg) | < 8kg
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ |  |  | ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT

## 6. Module, Converter quang
Bảng 6. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Module quang, Converter quang
STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào | Đánh giá
I | Module quang SFP 10G single mode 120km
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Tính năng | SFP+ package with LC connector
1550nm DFB Laser Without TEC and PIN photo detector
Up to 120km transmission on SMF
Power dissipation < 1W
LVPECL compatible data input/output interface
Low EMI and excellent ESD protection
laser safety standard IEC-60825 compliant
5 | Ứng dụng | Ethernet Fiber Channel
6 | Tốc độ dữ liệu | 10.3125 Gbps
7 | Bước sóng trung tâm | phần phát 1270 - 1550 nm phần nhận 1270 - 1550 nm
8 | Công suất phát | 1 đến +4.0 dBm
9 | Tỷ số dập tắt | Min 3.5 dB
10 | Tốc độ 10Gbps | Xác nhận qua mã hóa 64B66B và giá trị BR nominal.
11 | Đầu nối LC | Sử dụng chuẩn cắm phổ biến cho các dòng module nhỏ gọn SFP/SFP+
II | Module quang SFP 10G single mode 80km
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Tính năng | SFP+ package with LC connector
1330nm DFB Laser Without TEC and PIN photo detector
Up to 80km transmission on SMF
Power dissipation < 1W
LVPECL compatible data input/output interface
Low EMI and excellent ESD protection
laser safety standard IEC-60825 compliant
5 | Ứng dụng | Ethernet Fiber Channel
6 | Tốc độ dữ liệu | 10.3125 Gbps
7 | Bước sóng trung tâm | phần phát 1270 - 1330 nm phần nhận 1270 - 1610 nm
8 | Công suất phát | 1 đến +4.0 dBm
9 | Tỷ số dập tắt | Min 3.5 dB
10 | Tốc độ 10Gbps | Xác nhận qua mã hóa 64B66B và giá trị BR nominal.
11 | Loại đầu nối LC | Sử dụng chuẩn cắm phổ biến cho các dòng module nhỏ gọn SFP/SFP+
III | Module quang SFP 10G single mode 20km
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Tính năng | SFP+ package with LC connector
1310nm DFB Laser Without TEC and PIN photo detector
Up to 20km transmission on SMF
Power dissipation < 1W
LVPECL compatible data input/output interface
Low EMI and excellent ESD protection
laser safety standard IEC-60825 compliant
5 | Ứng dụng | Ethernet Fiber Channel
6 | Tốc độ dữ liệu | 10.3125 Gbps
7 | Bước sóng trung tâm | phần phát 1290 - 1310 nm phần nhận 1310 nm
8 | Công suất phát | -8 đến +0.5 dBm
9 | Tỷ số dập tắt | Min 3.5 dB
10 | Tốc độ 10Gbps | Xác nhận qua mã hóa 64B66B và giá trị BR nominal.
11 | Loại đầu nối LC | Sử dụng chuẩn cắm phổ biến cho các dòng module nhỏ gọn SFP/SFP+
12 | Mã định danh mở rộng | MOD4
IV | Module quang SFP 10G mutil mode 300m
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Tính năng | SFP+ package with LC connector
850nm VCSEL Laser and PIN photo detector
Up to 220m transmission on 2000MHz-km MMF
Power dissipation < 1W
LVPECL compatible data input/output interface
Low EMI and excellent ESD protection
laser safety standard IEC-60825 compliant
5 | Ứng dụng | Ethernet Fiber Channel
6 | Tốc độ dữ liệu | 10.3125 Gbps
7 | Bước sóng trung tâm | phần phát 840 - 860 nm phần nhận 850 nm
8 | Công suất phát | -5 đến -1 dBm
9 | Tỷ số dập tắt | Min 3.0 dB
10 | Tốc độ 10Gbps | Xác nhận qua mã hóa 64B66B và giá trị BR nominal.
11 | Loại đầu nối LC | Sử dụng chuẩn cắm phổ biến cho các dòng module nhỏ gọn SFP/SFP+
12 | Nhiệt độ lưu kho | -40 đến +85 °C
V | Modul quang SFP 1Gb 80km 1 sợi quang
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Tính năng | SFP+ package with LC connector
1490nm DFB Laser and 1550nm PIN photodetector
1550nm DFB Laser and 1490nm PIN photodetector
Up to 80Km transmission on SMF
LVPECL compatible data input/output interface
+3.3V single power supply
laser safety standard IEC-60825 compliant
5 | Ứng dụng | Ethernet Fiber Channel, Telecom
6 | Tốc độ dữ liệu | 1.25 Gbps
7 | Bước sóng trung tâm | phần phát 1480 - 1500 nm phần nhận 1500 - 1540 nm
9 | Tỷ số dập tắt | Min 10 dB
10 | Tốc độ 1250M bps | Xác nhận qua mã hóa 8B10B và giá trị BR nominal.
11 | Loại đầu nối LC | Sử dụng chuẩn cắm phổ biến cho các dòng module nhỏ gọn SFP/SFP+
12 | Độ ẩm khi hoạt động | 5 đến 95 %
VI | converter quang 80km
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Tốc độ truyền tải | 10 / 100/1000Mbps
| Bước sóng | Multi mode: 850/1310nm; Single mode: 1310/1550nm
| Khoảng cách truyền | 20 ~ 80km
| Đầu nối | SC/UPC
| Cổng Quang | Một cổng RJ45: để kết nối các cặp xoắn STP / UTP-5
VII | Converter quang Gigabit 10/100/1000
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Loại thiết bị | Bộ chuyển đổi quang
5 | Chuẩn và Giao thức | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
6 | Giao diện | + 1× Gigabit SC Fiber Port + 1× 10/100/1000 Mbps RJ45 Port (Auto MDI/MDIX)
7 | Wave Length | 1550 nm TX, 1310 nm RX
8 | Nguồn cấp | External Power Adapter: 5 V/0.6 A
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ |  |  | ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT

## 7. Webcam + mic
Bảng 7. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Webcam và loa kèm mic để bàn
STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào | Đánh giá
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Camera | Gọi video full HD 1080p (lên tới 1920 x 1080 pixel); gọi video HD 720p (lên tới 1280 x 720 pixel) với các máy khách được hỗ trợ Trường ngắm Chéo: 78° Ngang: 70,42° Dọc: 43,3° Thu phóng HD 1,2x Chân kéo dài 228 mm để nâng lên / góc camera ngang tầm mắt Công nghệ Rightlight™ 2 đem đến hình ảnh rõ ràng trong nhiều môi trường có điều kiện chiếu sáng khác nhau, ngay cả ánh sáng yếu LED trên camera chỉ báo hiện đang truyền trực tuyến
5 | Thiết bị thu âm | Thiết bị thu âm đôi tích hợp với tính năng khử tiếng vọng và tiếng ồn Các nút điều khiển cho hoạt động trả lời/kết thúc cuộc gọi, tắt tiếng
6 | Micrô (Tx) | Micrô đơn hướng với phạm vi đường kính 2,4m Độ nhạy tần số: 200Hz – 8KHz
7 | Loa (Rx) | Độ nhạy tần số: 220Hz – 20KHz Công suất tối đa: 80 dB SPL tại 0,3 m
8 | Điều khiển từ xa | Phạm vi IR 3 m Pin CR2032 (có sẵn)
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ |  |  | ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT

## 8. Máy in nhãn
Bảng 8. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Máy in tem nhãn
STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào | Đánh giá
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại Hiển Thị | Smartphone Only
6 | Các Kích Thước Băng Dính Có Sẵn | 3.5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
7 | Tốc Độ In | 30 mm/sec
8 | Độ Phân Giải | 180 dpi
9 | Số Dòng Có Thể In | Smartphone Select
10 | Kết Nối | USB 2.0 Full Speed Type A, Wireless LAN
11 | Dao Cắt | Auto (half and full)
12 | Nguồn Cấp Điện | AC adapter (AD-E001), 6 AA alkaline batteries (LR6), 6 AA Ni-MH rechargeable batteries (HR6), or 1 rechargeable Li-ion battery (BA-E001)
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ |  |  | ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT

## 9. Tủ đựng pin
Bảng 9. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Tủ đựng pin + phụ kiện đầy đủ
STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào | Đánh giá
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Kích thước | Rộng 600mm x cao 1000mm x sâu 1000mm.,
5 | Quy Cách | Có 2 tầng, thép chịu lực mã kẽm, sơn tĩnh điện
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ |  |  | ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT

## 10. Dây mạng hạt mạng
Bảng 10. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Dây cáp mạng; Hạt mạng
STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào | Đánh giá
I | Dây cáp mạng CAT6
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Loại | Category 6 (Cat6)
5 | Kiểu lắp đặt | Cáp trục ngang
6 | Loại cáp | U/UTP
7 | Loại dây dẫn | Dây lõi đồng đặc
8 | Số lượng dây dẫn | 8 lõi (4 cặp)
9 | Tiêu chuẩn truyền dẫn | ANSI/TIA-568.2-D ¦ CENELEC EN 50288-6-1 ¦ ISO/IEC 11801 Class E.
II | Dây cáp mạng CAT6 (nội bộ)
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Chủng loại | U/UTP Cat6
5 | Chuẩn áp dụng | ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568.2-D, RoHS 2.0, RCM
6 | Chứng nhận chống cháy | CPR Eca, UL CM
7 | Chất liệu lõi | Đồng nguyên chất (Solid-Bare Copper 99,95%)
8 | Đường kính lõi | 0.53 mm (24 AWG)
9 | Vật liệu cách điện | HDPE – Ø 0.95 mm
10 | Vỏ cáp | PVC – Ø 5.8 mm, dày 0.55 mm
11 | Điện trở DC | ≤ 9.38 Ω/100 m
12 | Chiều dài cuộn | 305 mét
III | Dây cáp mạng CAT5
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Loại | Cat5E + cường lực
5 | Ruột dẫn | 25AWG/4PRS
6 | Vật liệu | Đồng 99%
7 | Sợi cường lực | Thép 7x ø0.33
8 | Chiều dài | 305m/cuộn
IV | Hạt mạng CAT6
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Loại | RJ45 (8P8C - 8 vị trí, 8 tiếp điểm).
5 | Vật liệu | Nhựa trong suốt
6 | Chân tiếp xúc | Đồng nguyên chất
V | Hạt mạng CAT5
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Loại | RJ45 Cat5
5 | Vật liệu | Nhựa trong suốt
6 | Chân tiếp xúc | Đồng nguyên chất
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ |  |  | ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT

## 11. Ắc quy
Bảng 11. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Pin Lithium 48V-100Ah
STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào | Đánh giá
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Loại ắc quy | Ắc quy Lithium
5 | Số lượng Cell pin | 15 cell
6 | Điện áp | 48 V
7 | Dung lượng định mức | 100 Ah
8 | Công suất phát
| Công suất phát định mức (40 ° C, 0,5C) | 4800Wh
| Mật độ năng lượng thể tích | 128 Wh / L
9 | Trở kháng | ≤ 20mΩ
10 | Xả tiêu chuẩn 25°C
| Dòng điện tối đa | 100 A
| Điện áp ngắt | 40.5- 42V
11 | Sạc tiêu chuẩn 25°C
| Điện áp sạc | ≥ 50A
| Dòng điện tối đa | 100 A
| Dòng điện và thời gian sạc khuyến nghị | 20A (0,2C) trong 5 giờ
| Dung lượng bình ắc quy | ≥ 100%Crt (Ah) tại dòng xả 0,2Crt (A) ≥ 97%Crt (Ah) tại dòng xả 0,5Crt (A) ≥ 95%Crt (Ah) tại dòng xả 0,8Crt (A)
12 | Hiệu suất | > 96%
13 | Tuổi thọ | 12 năm
14 | Vòng đời (Cycle life) | 80% DOD 4000 cycles
15 | Giải nhiệt độ hoạt động | Nạp: 0~55°C; Xả: -20~55°C; Lưu trữ: -20~55°C
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ |  |  | ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT

## 12. Kích điện
Bảng 12. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Inverter 6kVA - 48VDC
STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào | Đánh giá
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Điện áp hệ thống đầu ra | 48VDC
6 | Công suất | 6000VA/6000W
7 | Tần số | 50/60 Hz
8 | Đầu vào
| Điện áp | 220 / 230 / 240 Vac
| Ngưỡng điện áp | 96~132VAC 155~280VAC
| Tần số | 50Hz / 60Hz (Tự động cảm biến) 40~80Hz
9 | Đầu ra
| Hiệu suất inverter | > 88%
| Điện áp | 220 / 230 / 240 VAC ±10%
| Tần số | 50Hz / 60Hz ±0.3Hz
| Dạng sóng | Sóng sin chuẩn
| Hệ số nén | 1.0
| Thời gian chuyển mạch | 2 - 7ms, tối đa 10ms
10 | Ắc quy
| Điện áp khởi động | (40V / 42V / 44V ) + 0,5V
| Báo động ắc quy yếu | (40V / 42V / 44V ) + 0,5V
| Tắt ắc quy yếu | 40V / 42V / 44V
| Báo động điện áp cao | (55.2 - 58V) + 0.5V
11 | Bảo vệ toàn phần | Bảo vệ khi ngắn mạch, khi sạc đầy hoặc khi đang sạc
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ |  |  | ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT

## 13. Bộ chuyển giao thức
Bảng 13. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Bộ chuyển đổi giao thức
STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào | Đánh giá
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Số cổng | 02 cổng Ethernet; 2 / 4 / 8 cổng serial RS-232/RS-485
5 | Giao diện Ethernet | 2 cổng 100 Mbps, Auto MDI/MDIX đầu nối RJ45
6 | Giao diện Serial | Chuẩn RS-232/RS-485 (Tùy chọn), đầu nối Terminal 2 chân, Công tắc DIP: bật/tắt điện trở đầu cuối 120 Ω của RS-485, Có cách ly 2 kV
7 | Các tham số truyền thông nối tiếp | Chế độ hoạt động: TCP Client, TCP Server, UDP Tốc độ Baud: 4800bps～115200bps Bit dữ liệu: 5, 6, 7, 8 Bit dừng: 1, 2 Chữ số kiểm tra: Không, Chẵn, Lẻ
8 | Hỗ trợ | Hỗ trợ kết nối nối tiếp hai cổng mạng, hai cổng mạng độc lập có thể được cấu hình với địa chỉ IP phân đoạn mạng khác nhau. Hỗ trợ định tuyến tĩnh
9 | Chức năng bảo mật | Liên kết địa chỉ MAC SSH, SSL Phân loại người dùng
10 | Quản lý thiết bị | Quản trị web (HTTP/HTTPS) KyCMT (tìm kiếm thiết bị, cấu hình địa chỉ IP và các chức năng khác) ICMP SNMP v2c SNMP trap ARP DNS DHCP Client
11 | Yêu cầu về điện năng | Điện áp đầu vào: 24V DC (12-36VDC) Công suất tiêu thụ: <2W Cổng kết nối: Cổng cắm 2 chân Bảo vệ ngược cực: Có Bảo vệ quá tải: Có Cảnh báo mất điện: Có
12 | Tiêu chuẩn công nghiệp | IEC61000-4-2(ESD)±6kV(tiếp xúc),±8kV(không khí) IEC61000-4-3(RS) 10V/m (80MHz～2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Cổng nguồn:±2kV; Cổng dữ liệu:±1kV IEC61000-4-5(Surge) Cổng nguồn:±1kV/DM,±2kV/CM; Cổng dữ liệu: ±1kV IEC61000-4-6(CS) 10V(150kHz～80MHz) IEC61000-4-8 30A/m Máy móc IEC60068-2-6(rung động) IEC60068-2-27(va đập) IEC60068-2-32(rơi tự do)
13 | Cấp bảo vệ | P40
14 | Điện áp vào | 24V DC (12-36VDC)
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ |  |  | ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT

## 14. Đầu ghi camera
Bảng 14. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Đầu ghi hình IP 32 kênh
STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào | Đánh giá
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Số kênh IP hỗ trợ | 32 đầu vào camera IP
5 | Băng thông vào/ra | 256 Mbps / 160 Mbps
6 | Chuẩn nén video | H.265+/H.265/H.264+/H.264
7 | Độ phân giải ghi hình | Tối đa 12MP
8 | Đầu ra HDMI | 1 kênh, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
9 | Đầu ra VGA | 1 kênh, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
10 | Ngõ ra video | Đầu ra HDMI/VGA độc lập
11 | Âm thanh | 1 kênh, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, sử dụng đầu vào âm thanh)
12 | Kết nối mạng | 1 cổng RJ-45 10/100/1000 Mbps
13 | Giao diện USB | Mặt trước: 1 cổng USB 2.0; Mặt sau: 1 cổng USB 2.0
14 | Nguồn điện | 12 VDC, 3.3A
15 | Công suất tiêu thụ | ≤ 15W (không HDD)
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ |  |  | ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT

## 15. Camera
Bảng 15. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Camera IP 4MP thân trụ có Micro
STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào | Đánh giá
I | Camera IP 4MP thân trụ có Micro
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Cảm biến hình ảnh | 1/3 inch Progressive Scan CMOS
5 | Độ phân giải | 4MP (2560 × 1440)
6 | Độ nhạy sáng tối thiểu | Màu: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux (có IR)
7 | WDR (Chống ngược sáng) | 120dB
8 | Ngày & Đêm | Bộ lọc IR-cut tự động chuyển đổi
9 | Ống kính | Cố định: 2.8 mm, 4 mm (tùy chọn)
10 | Hỗ trợ ánh sáng | Hồng ngoại (IR) & Đèn trắng (White Light), tầm quan sát lên đến 30m
11 | Chuẩn nén video | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
12 | API | ONVIF (Profile S, T, G), ISAPI, SDK
13 | Tính năng hình ảnh | BLC, HLC, 3D DNR, SNR (≥ 52dB), điều chỉnh độ bão hòa, độ sáng, tương phản, độ sắc nét, cân bằng trắng qua phần mềm hoặc trình duyệt web
14 | Privacy Mask | Hỗ trợ che 4 vùng riêng tư
15 | Lưu trữ | Thẻ microSD/microSDHC/microSDXC lên đến 512GB, NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
16 | Giao diện mạng | 1 cổng RJ45 10M/100M tự thích ứng
17 | Tích hợp mic | Có
18 | Tích hợp loa | Công suất tối đa 1.5W, âm lượng tối đa 95 dB tại 10 cm
19 | Chức năng thông minh | Phát hiện chuyển động (hỗ trợ kích hoạt báo động theo các loại mục tiêu được chỉ định (con người và xe cộ)), giả mạo video, báo động ngoại lệ, cảnh báo âm thanh và nháy đèn (Flashing Light)
20 | Nguồn cấp | 12VDC ± 25%, PoE (802.3af, Class 3)
21 | Tiêu chuẩn bảo vệ | IP67
II | Hộp kỹ thuật lắp Camera
1 | Chất liệu | Nhựa ABS chống cháy
2 | Chủng loại | Hộp kín, có nắp đậy
3 | Kích thước | 11 x 11 x 5 cm
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ |  |  | ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT

## 16. Router
Bảng 16. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Router 4G
STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào | Đánh giá
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn an toàn, bảo mật thông tin | ISO 62443-4-1 hoặc tương đương
6 | Mạng hỗ trợ | SIM hỗ trợ mạng HSPA+4G/LTE (≥ 01 khe sim) Tương thích với các mạng di động tại Việt Nam: Viettel, Vinaphone, Mobiphone…
7 | Giao diện kết nối | Có cổng điện RJ45 10/100 (≥ 01cổng)
8 | Chức năng bảo mật | Có tính năng firewall
Có tính năng kiểm soát truy cập
IKE Proposal: AES128, AES256…
Login lockout: sử dụng tên và mật khẩu đăng nhập.
Bảo mật người dùng TACACS + hoặc tương đương.
9 | Chức năng VPN và Bridge | L2 Ipsec VPN hoặc L3 Ipsec VPN.
10 | Giao thức VPN hỗ trợ | IPSEC VPN và WireGuard VPN
11 | Định tuyến và Tái tạo | Định tuyến tĩnh Static Routing, OSPFv2, BGP, IPv4, NAT…
12 | Dịch vụ hỗ trợ | Cổng điều khiển: Cài đặt tất cả các chức năng bằng giao diện đồ họa hoặc giao diện WEB
Hỗ trợ cập nhật phần mềm, restore, sao lưu cấu hình từ xa hoặc tại chỗ.
Đèn LED hiển thị đầy đù trạng thái hoạt động, tình trạng cấp nguồn, tình trạng kết nối.
13 | Đồng bộ thời gian; chuẩn đoán, báo cáo, điều khiển | SNTP hoặc NTP; Local time setting; Bộ đếm giao diện; Syslog; Đèn LED…
14 | Điện áp hoạt động | Phù hợp sử dụng nguồn DC tại các thiết bị Relcloser/LBS.
15 | Công suất tiêu thụ Max | ≤ 5W
16 | Tiêu chuẩn môi trường áp dụng | IEC 60068-2-2 và IEC 60068-2-30
17 | Thích ứng với môi trường | Nhiệt độ lưu trữ: -40 to 80°C
Nhiệt độ làm việc: 0 to 70°C
Độ ẩm: Lên đến 90%
Được thiết kế lắp đặt trong tủ điều khiển của Recloser/LBS; ứng dụng trong môi trường công nghiệp phù hợp với khí hậu nhiệt đới.
18 | Phụ kiện đi kèm | Có đầy đủ ăng ten, cáp kết nối (ăng ten, dây kết nối từ thiết bị Router sang Recloser/LBS, dây kết nối cổng Com-Ethernet), đế gắn DIN-rail.
19 | Có chức năng quản trị từ xa | Có.
20 | Chức năng hỗ trợ vận hành - Router có chức năng kiểm tra tình trạng kết nối mạng Wan và kênh VPN IPSEC. - Router có chức năng tự khởi động lại cổng Wan, VPN IPsec và Router 4G khi phát hiện thấy tình huống sự cố mất kết nối cổng Wan và Kênh VPN | Có
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ |  |  | ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT

## 17. Anten
Bảng 17. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Anten GSM
STT | Thông số kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào | Đánh giá
1 | Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Dải tần số làm việc | 698-960/1710-2700MHz
5 | Độ lợi (Gain) | ≥5 dBi
6 | Tỷ số VSWR | ≤ 3.5
7 | Loại phân cực | Tuyến tính
8 | Loại Anten | đẳng hướng (vô hướng)
9 | Công suất | ≥ 5W
10 | Trở kháng đặc tính | 50 Ω
11 | Cáp kết nối | SMA đầu đực
12 | Vật liệu | Thân kim loại của anten làm bằng vật liệu chống rỉ được sơn tĩnh điện
13 | Màu | Đen
14 | Đế Anten | Nam châm
15 | Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 65°C
TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ |  |  | ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT