## Sheet1
STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính
1 | Bản đệm ê cu | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 288 | cái
2 | Bản nối 184x52x2 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 240 | cái
3 | Bảng đồng tiếp địa 300x120x10 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | cái
4 | Bảng đồng tiếp địa 300x50x6 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 37 | cái
5 | Bảng thép liên kết chân cột với lập là | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | bộ
6 | Biển trạm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4 | bộ
7 | Bình cứu hỏa | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 8 | bình
8 | Bốc dỡ nước bằng thủ công | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 768.88 | m3
9 | Bốc lên bằng thủ công - Dụng cụ thi công | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 486 | tấn
10 | Bốc lên bằng thủ công - gạch ốp, lát các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2.92 | 1000v
11 | Bốc lên bằng thủ công - gạch xây các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 269.56 | 1000v
12 | Bốc lên bằng thủ công - gỗ các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 118.7 | m3
13 | Bốc lên bằng thủ công - Thân cột, phụ kiện | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 772.98 | tấn
14 | Bốc lên bằng thủ công - thép các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 880.01 | tấn
15 | Bốc lên bằng thủ công - xi măng bao | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1157.18 | tấn
16 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng <= 1T bằng cần cẩu phục vụ ép cọc | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1622 | cấu kiện
17 | Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - cát các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3435.71 | m3
18 | Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - đất | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 257 | m3
19 | Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công - sỏi, đá dăm các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3334.29 | m3
20 | Bốc xuống bằng thủ công - Dụng cụ thi công | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 486 | tấn
21 | Bốc xuống bằng thủ công - gạch ốp, lát các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2.92 | 1000v
22 | Bốc xuống bằng thủ công - gạch xây các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 269.56 | 1000v
23 | Bốc xuống bằng thủ công - gỗ các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 118.7 | m3
24 | Bốc xuống bằng thủ công - Thân cột, phụ kiện | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 772.98 | tấn
25 | Bốc xuống bằng thủ công - thép các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 880.01 | tấn
26 | Bốc xuống bằng thủ công - xi măng bao | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1157.18 | tấn
27 | Bôi mỡ chống gỉ bu lông cột tự đứng, độ cao cột <= 20m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | cột
28 | Bôi mỡ chống gỉ bu lông cột tự đứng, độ cao cột <= 40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4 | cột
29 | Bôi mỡ chống gỉ bu lông cột tự đứng, độ cao cột <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | cột
30 | Bôi mỡ chống gỉ khóa cáp, móc co, bulong (nối cột, móng cột), tăng đơ, maní. Loại cột <= 1000x1000x1000, độ cao cột <= 40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | cột
31 | Bôi mỡ chống gỉ khóa cáp, móc co, bulong (nối cột, móng cột), tăng đơ, maní. Loại cột <= 1000x1000x1000, độ cao cột <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 15 | cột
32 | Bôi mỡ chống gỉ khóa cáp, móc co, bulong (nối cột, móng cột), tăng đơ, maní. Loại cột <= 600x600x600, độ cao cột <= 40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | cột
33 | Bôi mỡ chống gỉ khóa cáp, móc co, bulong (nối cột, móng cột), tăng đơ, maní. Loại cột <= 600x600x600, độ cao cột <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 27 | cột
34 | Bơm nước phục vụ quá trình thi công | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 19 | ca
35 | Bu lông M10x125 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 240 | cái
36 | Bu lông M10x300 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 360 | bộ
37 | Bu lông M12x100 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 156 | bộ
38 | Bu lông M12x50 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2026 | bộ
39 | Bu lông M12x60 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 192 | bộ
40 | Bu lông M14x120 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1604 | bộ
41 | Bu lông M14x50 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3416 | bộ
42 | Bu lông M14x80 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 96 | bộ
43 | Bu lông M16x110 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 394 | bộ
44 | Bu lông M16x40 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3104 | bộ
45 | Bu lông M16x50 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 18639 | bộ
46 | Bu lông M16x60 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 25567 | bộ
47 | Bu lông M16x70 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 18 | bộ
48 | Bu lông M18x65 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 684 | bộ
49 | Bu lông M18x80 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 112 | bộ
50 | Bu lông M20x70 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 24 | bộ
51 | Bu lông M20x75 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 312 | bộ
52 | Bu lông M20x90 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 8424 | bộ
53 | Bu lông M22x90 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2034 | bộ
54 | Bu lông M24x105 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 144 | bộ
55 | Bu lông M27x120 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 96 | bộ
56 | Bu lông M30x125 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 96 | bộ
57 | Bu lông M6x30 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 960 | cái
58 | Bu lông M6x60 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 5 | bộ
59 | Bu lông neo móng cột | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 8.28 | tấn
60 | Bu lông nở M10 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 160 | cái
61 | Bu lông ramset M10x95 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 118 | bộ
62 | Bu lông U-M10 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 180 | bộ
63 | Bulong M8x30 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 32 | cái
64 | Bulong M8x40 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 24 | cái
65 | Căn chỉnh cột dây co, độ cao cột h <= 48m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | cột
66 | Căn chỉnh cột dây co, độ cao cột h <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4 | cột
67 | Cáp đồng bọc M35 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1.5 | m
68 | Cáp đồng bọc M95 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 135 | m
69 | Cáp đồng trần C50 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1750 | m
70 | Cáp thép mạ kẽm D10 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1788 | m
71 | Cáp thép mạ kẽm D12 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 33136 | m
72 | Cẩu bánh hơi sức nâng 16T phục vụ bốc, dỡ tải đến và đi khỏi CT | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 45.35 | ca
73 | Cầu cáp phòng máy + 2 góc nối | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4 | bộ
74 | Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 20cm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 50 | cây
75 | Chặt cây ở địa hình bằng phẳng bằng máy cưa, đường kính gốc cây <= 30cm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 50 | cây
76 | Chi phí chèn lót + lệ phí cầu đường | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 18 | chuyến
77 | Chôn điện cực tiếp đất hoàn toàn bằng thủ công, độ sâu khoan <= 20 m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 10 | 1m
78 | Chôn điện cực tiếp đất hoàn toàn bằng thủ công, độ sâu khoan 1 - 10 m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 130 | 1m
79 | Cọc đồng đặc f20 dài 2,4m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | cọc
80 | Cọc thép bọc đồng D16 dài 2,4m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | cọc
81 | Cọc thép góc L40x3x600 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 273 | kg
82 | Cọc thép mạ kẽm L50x5, L=1.2m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 48 | cọc
83 | Cọc thép mạ kẽm L63x5, L=2m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 33 | cọc
84 | Colie+vít nở bắt ống nhựa vào tường | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 28 | bộ
85 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép bệ máy, đường kính cốt thép <= 10mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 13.73 | tấn
86 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cầu thang, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.18 | tấn
87 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.09 | tấn
88 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép cột, trụ, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.49 | tấn
89 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép dầm móng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.23 | tấn
90 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép dầm móng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.12 | tấn
91 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép dầm móng, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 6m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.89 | tấn
92 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 10mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 7.39 | tấn
93 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 28.15 | tấn
94 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép > 18mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3.79 | tấn
95 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép sàn mái, đường kính cốt thép <=10mm, chiều cao <= 28m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3.62 | tấn
96 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 10mm, chiều cao <= 6m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.82 | tấn
97 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép <= 18mm, chiều cao <= 6m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2.14 | tấn
98 | Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép xà dầm, giằng, đường kính cốt thép > 18mm, chiều cao <= 6m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 5.35 | tấn
99 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <= 10mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 10.47 | tấn
100 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính <= 18mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 45.54 | tấn
101 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng, đường kính > 18mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1.16 | tấn
102 | Công tác gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn. Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.04 | tấn
103 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn gỗ, ván khuôn cọc, cột | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 24.98 | 100m2
104 | Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn. Ván khuôn gỗ, ván khuôn nắp đan, tấm chớp | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.04 | 100m2
105 | Công tác ốp gạch vào tường, trụ, cột, tiết diện gạch <= 0,25m2, vữa XM mác 75 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 207.7 | m2
106 | Cung cấp bộ gá treo bảng tiếp đất trên đỉnh cột (gồm bu lông M10x180) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 32 | bộ
107 | Cung cấp cánh bướm mạ kẽm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 204 | kg
108 | Cung cấp cờ báo không bằng thép sơn tĩnh điện màu đỏ | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1.44 | m2
109 | Đai inox cố định cáp thép từ đỉnh cột xuống | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1308 | bộ
110 | Đai ốc M20 (ê cu) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 720 | cái
111 | Đai sắt cố định ống | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 672 | bộ
112 | Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 1m, đất cấp II | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 116.93 | m3
113 | Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 1m, đất cấp III | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | m3
114 | Đào đất móng băng bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <= 1m, đất cấp IV | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 27 | m3
115 | Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào, đất cấp II | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.46 | 100m3
116 | Đào kênh mương, chiều rộng <= 6m, máy đào, đất cấp III | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.04 | 100m3
117 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <=1m, đất cấp II | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 194.57 | m3
118 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <=1m, đất cấp III | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 139.07 | m3
119 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công, rộng <= 3m, sâu <=1m, đất cấp II | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 179.61 | m3
120 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 10m, đất cấp II | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 5.26 | 100m3
121 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 10m, đất cấp III | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.47 | 100m3
122 | Đào móng công trình, chiều rộng móng <= 6m, đất cấp II | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 9.83 | 100m3
123 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp II | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 21.01 | m3
124 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng <= 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 47.63 | m3
125 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu <= 1m, đất cấp III | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 674.74 | m3
126 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu <= 1m, đất cấp IV | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 100.49 | m3
127 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp II | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 551.76 | m3
128 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp III | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 278.14 | m3
129 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng > 1m, sâu > 1m, đất cấp IV | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 10.05 | m3
130 | Đào phá đá chiều dày <= 0,5m bằng búa căn khí nén 3m3/ph, đá cấp II | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 37.8 | m3
131 | Đào xúc đất bằng thủ công, đất cấp III | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.48 | m3
132 | Đắp cát công trình bằng thủ công, đắp nền móng công trình | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 471.24 | m3
133 | Đắp đất công trình bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3.41 | 100m3
134 | Đắp đất nền móng công trình | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2131.29 | m3
135 | Đất mịn lấp hố tiếp địa | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 128.5 | m3
136 | Đầu cốt đồng | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 8 | cái
137 | Dây cáp đồng trần C95 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 140 | m
138 | Dây tiếp địa máy phát điện 1x4mm2 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 630 | m
139 | Di chuyển bồn nước phục vụ thi công | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4 | công
140 | Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công - sản xuất bằng máy trộn. Bê tông cọc, cột, đá 1x2, mác 250 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 482.13 | m3
141 | Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công - sản xuất bằng máy trộn. Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2, mác 150 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.58 | m3
142 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông bệ máy, đá 1x2, mác 200 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 246.96 | m3
143 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cầu thang thường, đá 1x2, mác 250 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1.19 | m3
144 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông cột, tiết diện cột <= 0,1m2, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3.14 | m3
145 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông dầm móng, đá 1x2, mác 250 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6.08 | m3
146 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 100 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 72.83 | m3
147 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 150 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.14 | m3
148 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng > 250 cm, đá 1x2, mác 100 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 61.86 | m3
149 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 150 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6.05 | m3
150 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 200 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 330.19 | m3
151 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 1x2, mác 250 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 227.41 | m3
152 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng > 250 cm, đá 1x2, mác 200 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 21.31 | m3
153 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông móng, chiều rộng > 250 cm, đá 1x2, mác 250 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 187.1 | m3
154 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 150 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 185.17 | m3
155 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông nền, đá 1x2, mác 200 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 41.7 | m3
156 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông ram dốc | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 17.64 | m3
157 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông sàn mái, đá 1x2, mác 250 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 29.06 | m3
158 | Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 23.95 | m3
159 | Đo điện trở suất của đất | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 66 | hệ thống
160 | Dọn dẹp mặt bằng, phát quang cây bụi | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 43.1 | 100m2
161 | Đóng trực tiếp cọc tiếp địa thép hình | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 21 | 10 cọc
162 | Đóng trực tiếp điện cực chiều dài L <= 2,5 m xuống đất, kích thước điện cực <= 25x25x4 (<= F 25) mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2 | 1 điện cực (cọc)
163 | Đóng trực tiếp điện cực chiều dài L <= 2,5 m xuống đất, kích thước điện cực <= 75x75x7 (<= F 75) mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 81 | 1 điện cực (cọc)
164 | Đục lỗ thông tường xây gạch, chiều dày tường <=11cm, tiết diện lỗ <= 0,15m2 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | lỗ
165 | Đục tẩy bề mặt sàn bê tông | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2.81 | 1m2
166 | Dựng cột ăng ten tự đứng. Vừa lắp vừa dựng cột thép chiều cao cột <= 15 m. Hoàn toàn thủ công | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.66 | tấn
167 | Dựng cột ăng ten tự đứng. Vừa lắp vừa dựng cột thép chiều cao cột <= 25 m. Hoàn toàn thủ công | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3.85 | tấn
168 | Dựng cột ăng ten tự đứng. Vừa lắp vừa dựng cột thép chiều cao cột <= 40 m. Hoàn toàn thủ công | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 36.76 | tấn
169 | Dựng cột ăng ten tự đứng. Vừa lắp vừa dựng cột thép chiều cao cột <= 55 m. Hoàn toàn thủ công | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 146.41 | tấn
170 | Dựng cột ăng ten tự đứng. Vừa lắp vừa dựng cột thép chiều cao cột <= 70 m. Hoàn toàn thủ công | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 108.05 | tấn
171 | Ép đầu cốt cáp D12 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.7 | 10 cái
172 | Ép đầu cốt cáp nguồn, dây dẫn đất. Đầu cốt đồng M95 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.3 | 10 cái
173 | Ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc 150T, chiều dài đoạn cọc > 4m, kích thước cọc 25x25cm, đất cấp II | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 62.83 | 100m
174 | Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <= 10 kg | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 19.4 | tấn
175 | Gia công lan can | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.28 | tấn
176 | Gia công xà gồ thép | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.77 | tấn
177 | Giá đỡ thang cáp dạng thanh đỡ | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 136 | cái
178 | Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn điện, kích thước điện cực <= 40x40x4 (<= F40) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 154 | 1 điện cực
179 | Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn điện, kích thước điện cực <= 75x75x7 (<= F75) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 390 | 1 điện cực
180 | Hàn điện cực tiếp đất với dây liên kết bằng phương pháp hàn hoá nhiệt | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 513 | 1 điện cực
181 | Hóa chất gem (loại 11.34kg/bao) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 497.14 | bao
182 | Hoá chất Ramset Epcon G5 Pro | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 38 | tuýp
183 | Hộp kiểm tra điện trở tiếp địa | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4 | cái
184 | Ke đỡ sắt dẹt 40x4 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 16 | tấm
185 | Kéo rải dây chống sét theo tường, cột và mái nhà - Loại dây thép D12mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 45 | m
186 | Kéo, rải dây liên kết các điện cực tiếp đất, kích thước dây liên kết <= 25x4 (<= F 12) mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4469.5 | 1 m
187 | Kéo, rải dây liên kết các điện cực tiếp đất, kích thước dây liên kết <= 55x5 (<= F 20) mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 852 | 1 m
188 | Kéo, rải dây liên kết các điện cực tiếp đất, kích thước dây liên kết > 55x5 (> F 20) mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 220 | 1 m
189 | Khóa cáp D12 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 7825 | bộ
190 | Khoan bê tông bằng máy khoan, lỗ khoan D20, chiều sâu khoan <=15cm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 34 | lỗ khoan
191 | Khoan tạo lỗ bê tông bằng máy khoan, chiều sâu khoan <=20cm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 512 | 1 lỗ khoan
192 | Khoan tạo lỗ bê tông bằng máy khoan, lỗ khoan D<=12mm, chiều sâu khoan <=10cm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 24 | 1 lỗ khoan
193 | Khớp nối chữ L thang cáp 400x100, độ dày tôn 2.0mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | cái
194 | Khớp nối chữ T thang cáp 400x100, độ dày tôn 2.0mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 32 | cái
195 | Khung lưới sắt hộp 10x30x1.0 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1.09 | m2
196 | Khung thép L40x3 cố định lưới thép | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 262.8 | kg
197 | Láng nền sàn không đánh mầu, dày 2cm, vữa XM mác 75 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 646.38 | 1m2
198 | Lắp clamp mới | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1047 | cái
199 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao 20 <= H < 40m, trường hợp anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 99 | bộ
200 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao 20 <= H < 40m, trường hợp anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 9 | bộ
201 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao 20 <= h < 40m, trường hợp số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng một công trình), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 93 | bộ
202 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao 20 <= H < 40m, trường hợp số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng một công trình), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7), anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 87 | bộ
203 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao 40 <= H < 60m, trường hợp anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 72 | bộ
204 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao 40 <= H < 60m, trường hợp số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng một công trình), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 75 | bộ
205 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao 40 <= H < 60m, trường hợp số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng một công trình), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7), anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 72 | bộ
206 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao 60 <= H <= 80m, trường hợp anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | bộ
207 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao 60 <= H <= 80m, trường hợp số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng một công trình), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | bộ
208 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao 60 <= H <= 80m, trường hợp số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng một công trình), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7), anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | bộ
209 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao h < 20m, đối với công trình thay cột nhà trạm mà phải lắp sang cột tạm (NC x0,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 9 | bộ
210 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao H < 20m, đối với công trình thay cột nhà trạm mà phải lắp sang cột tạm (NC x0,3), anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 45 | bộ
211 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao H < 20m, đối với công trình thay cột nhà trạm mà phải lắp sang cột tạm (NC x0,3), số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng một công trình), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 126 | bộ
212 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao H < 20m, đối với công trình thay cột nhà trạm mà phải lắp sang cột tạm (NC x0,3), trường hợp anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 102 | bộ
213 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao H < 20m, lắp sang cột tạm (NC x0,3), anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 36 | bộ
214 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao H < 20m, lắp sang cột tạm (NC x0,3), trường hợp anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 93 | bộ
215 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao H < 20m, trường hợp anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6 | bộ
216 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao h < 20m, trường hợp số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng một công trình), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6 | bộ
217 | Lắp đặt anten định hướng di động (trạm BTS), lắp đặt ở độ cao H < 20m, trường hợp số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng một công trình), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7), anten có khối lượng ≥ 30kg, không bao gồm trường hợp ghép anten (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6 | bộ
218 | Lắp đặt anten vi ba (parabol, hình trống), đường kính <= 0,6m, lắp ở độ cao < 20m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 34 | bộ
219 | Lắp đặt anten vi ba (parabol, hình trống), đường kính <= 0,6m, lắp ở độ cao 20m <= H < 40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 33 | bộ
220 | Lắp đặt anten vi ba (parabol, hình trống), đường kính <= 0,6m, lắp ở độ cao 40m <= H < 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 5 | bộ
221 | Lắp đặt anten vi ba (parabol, hình trống), đường kính <= 1,2m, lắp ở độ cao < 20m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 7 | bộ
222 | Lắp đặt anten vi ba (parabol, hình trống), đường kính <= 1,2m, lắp ở độ cao 40m <= H < 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | bộ
223 | Lắp đặt anten vi ba (parabol, hình trống), đường kính 0,3m, lắp ở độ cao < 20m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 10 | bộ
224 | Lắp đặt anten vi ba (parabol, hình trống), đường kính 0,3m, lắp ở độ cao 20m <= H < 40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 5 | bộ
225 | Lắp đặt anten vi ba (parabol, hình trống), đường kính 0,3m, lắp ở độ cao 40m <= H < 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | bộ
226 | Lắp đặt bộ chia (spliter), GPS trên cột anten trạm BTS | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | bộ
227 | Lắp đặt bộ gá treo anten các loại, lắp đặt ở độ cao 30m < H <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 99 | bộ
228 | Lắp đặt bổ sung bộ gá tròn treo anten, bố gá chống xoay cột dây co hoặc bộ gá tương đương, lắp đặt ở độ cao <= 30m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | bộ
229 | Lắp đặt bổ sung bộ gá tròn treo anten, bố gá chống xoay cột dây co hoặc bộ gá tương đương, lắp đặt ở độ cao 30m < h < = 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 43 | bộ
230 | Lắp đặt bu lông neo móng cột | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 9.72 | tấn
231 | Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 2 bóng | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | bộ
232 | Lắp đặt cáp đồng trục (Vi ba) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 423.3 | 10m
233 | Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nổi, trên cầu cáp, trên cột, tiết diện dây dẫn S <= 16 mm2 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2583.2 | 10m
234 | Lắp đặt cáp nguồn, dây đất trong máng nổi, trên cầu cáp, trên cột, tiết diện dây dẫn S <= 70 mm2 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 805.2 | 10m
235 | Lắp đặt cáp quang trên cầu cáp, trên cột, độ cao lắp đặt 30m < h <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1158.4 | 10m
236 | Lắp đặt cáp quang trên cầu cáp, trên cột, độ cao lắp đặt h <= 30m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1424.8 | 10m
237 | Lắp đặt cầu cáp ngoài trời có độ cao lắp đặt h <= 3 m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 178.08 | 1m
238 | Lắp đặt cầu cáp trong nhà, độ cao lắp đặt <= 3m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 158 | m
239 | Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông, khối lượng một cấu kiện <= 10 kg | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 33.35 | tấn
240 | Lắp đặt cờ báo không trên cột ăng ten | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 10 | bộ
241 | Lắp đặt công tắc - 1 hạt trên 1 công tắc | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4 | cái
242 | Lắp đặt cột thép gia cố các loại độ cao h <=40m (NCx1,2) (thanh giằng cột bao 1 mặt) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.36 | tấn
243 | Lắp đặt cột thép gia cố các loại độ cao h <=60m (NCx1,5) (thanh giằng cột bao 1 mặt) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6.93 | tấn
244 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột <= 4mm2 (cáp 2x1.5) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 88 | m
245 | Lắp đặt dây nhảy (Jumper), ngoài trời, độ cao lắp đặt <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1181.4 | 10m
246 | Lắp đặt dây tiếp đất trên cột ăng ten, chiều cao cột <= 25m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4 | cột
247 | Lắp đặt dây tiếp đất trên cột ăng ten, chiều cao cột <= 50m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 51 | cột
248 | Lắp đặt dây tiếp đất trên cột ăng ten, chiều cao cột <= 70m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 9 | cột
249 | Lắp đặt đèn tín hiệu trên cột ăng ten, chiều cao lắp đèn <= 50m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | bộ đèn
250 | Lắp đặt đèn tín hiệu trên cột ăng ten, chiều cao lắp đèn <= 70m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 9 | bộ đèn
251 | Lắp đặt diplexer trên cột anten trạm BTS | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | bộ
252 | Lắp đặt feeder loại 1/2 inch, độ cao lắp đặt 20 < H <= 40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 353.7 | 10m
253 | Lắp đặt feeder loại 1/2 inch, độ cao lắp đặt 40 < H <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 37 | 10m
254 | Lắp đặt feeder loại 1/2 inch, độ cao lắp đặt H <= 20m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 75.6 | 10m
255 | Lắp đặt feeder loại 1/4 inch, độ cao lắp đặt H <= 20m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | 10m
256 | Lắp đặt feeder loại 7/8 inch, độ cao lắp đặt 20 < H <= 40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 950.4 | 10m
257 | Lắp đặt feeder loại 7/8 inch, độ cao lắp đặt 40 < H <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 666 | 10m
258 | Lắp đặt feeder loại 7/8 inch, độ cao lắp đặt H <= 20m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 180 | 10m
259 | Lắp đặt khóa cáp | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 817 | bộ
260 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến trạm phân tán, độ cao lắp đặt 20m <= h < 40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 117 | bộ
261 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến trạm phân tán, độ cao lắp đặt 20m <= h < 40m, trường hợp số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng 1 kế hoạch) thì ĐM nhân công từ thiết bị thứ tư trở lên NCx0,7 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 234 | bộ
262 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến trạm phân tán, độ cao lắp đặt 40m <= H < 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 63 | bộ
263 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến trạm phân tán, độ cao lắp đặt 40m <= H < 60m, trường hợp số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng 1 kế hoạch) thì ĐM nhân công từ thiết bị thứ tư trở lên NCx0,7 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 126 | bộ
264 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến trạm phân tán, độ cao lắp đặt H < 20m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6 | bộ
265 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến trạm phân tán, độ cao lắp đặt h < 20m, đối với công trình thay cột nhà trạm mà phải lắp sang cột tạm (NCx0,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | bộ
266 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến trạm phân tán, độ cao lắp đặt H < 20m, đối với công trình thay cột nhà trạm mà phải lắp sang cột tạm (NCx0,3), trường hợp số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng 1 kế hoạch) thì ĐM nhân công từ thiết bị thứ tư trở lên NCx0,7 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6 | bộ
267 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến trạm phân tán, độ cao lắp đặt H < 20m, trường hợp lắp đặt trên cột tạm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 135 | bộ
268 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến trạm phân tán, độ cao lắp đặt H < 20m, trường hợp lắp đặt trên cột tạm, số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng một công trình), từ thiết bị thứ tư trở lên (NCx0,7) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 270 | bộ
269 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến trạm phân tán, độ cao lắp đặt h < 20m, trường hợp số lượng lắp đặt ở 1 trạm > 3 bộ (cùng 1 kế hoạch) thì ĐM nhân công từ thiết bị thứ tư trở lên NCx0,7 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | bộ
270 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến vi ba ngoài trời (ODU), độ cao lắp đặt 20m < H <= 40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 38 | bộ
271 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến vi ba ngoài trời (ODU), độ cao lắp đặt 40m < H <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 11 | bộ
272 | Lắp đặt khối thu phát vô tuyến vi ba ngoài trời (ODU), độ cao lắp đặt H <= 20m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 51 | bộ
273 | Lắp đặt kim thu sét, chiều dài kim <=2m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 58 | cái
274 | Lắp đặt lanh tô đúc sẵn | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 8 | 1 cấu kiện
275 | Lắp đặt ổ cắm điện | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4 | cái
276 | Lắp đặt ống nhựa xoắn chịu lực D40 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1680 | m
277 | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=27mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 25.28 | m
278 | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=34mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 37 | m
279 | Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính <=48mm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 60 | m
280 | Lắp đặt tấm tiếp đất trong phòng máy, kích thước <= 500x120x10mm (S<=0,06m2) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | bộ
281 | Lắp đặt tấm tiếp đất, kích thước tấm tiếp đất <= 200 x 120 x 5 (S <= 0,024) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 29 | 1 tấm
282 | Lắp đặt xà thủ công | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 33 | bộ
283 | Lắp dựng bộ chuyển đổi chân cột | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1.62 | tấn
284 | Lắp dựng cột ăng ten dây co. Độ cao cột ăng ten dây co <= 36m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | cột
285 | Lắp dựng cột ăng ten dây co. Độ cao cột ăng ten dây co <= 45m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 26 | cột
286 | Lắp dựng cột ăng ten dây co. Độ cao cột ăng ten dây co <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | cột
287 | Lắp dựng cột sắt đơn loại 6 - 10 m. Lắp dựng bằng thủ công | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 42 | cột
288 | Lắp dựng cột thép các loại | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.53 | tấn
289 | Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12.8 | m2
290 | Lắp dựng khung lưới thép | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.41 | tấn
291 | Lắp dựng lan can sắt | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 18.84 | m2
292 | Lắp dựng trụ đỡ cầu cáp | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1.5 | tấn
293 | Lắp dựng xà gồ thép | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.93 | tấn
294 | Lập là mạ kẽm 40x3 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 797 | m
295 | Lát nền, sàn, kích thước gạch <=0,16m2, vữa XM mác 75 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 98.07 | m2
296 | Lợp mái che tường bằng tôn múi chiều dài bất kỳ | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1.7 | 100m2
297 | Lót cáp dây co f12 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1752 | bộ
298 | Lưới thép mạ kẽm D8 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 147.6 | kg
299 | Mạ kẽm nhúng nóng cấu kiện | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 340.78 | tấn
300 | Máng cáp dẹt 39x18 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 60 | m
301 | Maní f22 chốt 25 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2902 | bộ
302 | Nâng, hạ thân cột mới phụ kiện bằng xe cẩu | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | toàn bộ
303 | Nâng, hạ vật tư thu hồi bằng xe cẩu | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | toàn bộ
304 | Nhân công cấp bậc bình quân 4/7 phục vụ vận chuyển (mỗi ca cẩu 2 người móc và tháo móc) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 90.71 | công
305 | Nilong chống mất nước | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1512 | m2
306 | Nối cọc bê tông cốt thép, kích thước cọc 25x25cm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1224 | mối nối
307 | Nới lỏng các tầng co | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 312 | bộ
308 | Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép bằng máy khoan bê tông 1,5kW | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12.44 | m3
309 | Phá dỡ móng các loại, móng bê tông có cốt thép | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 5.1 | m3
310 | Phá dỡ móng các loại, móng bê tông không cốt thép | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 5.1 | m3
311 | Phá dỡ nền bê tông không cốt thép | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6.05 | m3
312 | Phá dỡ nền gạch lá nem | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1.47 | m2
313 | Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=11cm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 9.23 | m3
314 | Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=22cm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 9.02 | m3
315 | Phát quang bụi rậm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | 100m2
316 | Quả nhựa cách điện | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 16 | quả
317 | Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng … | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 144.83 | m2
318 | Sản xuất cửa thép hộp 30x60x2.5, bọc tôn 2 mặt dày 1.2mm; giữa là lớp xốp cách nhiệt dày 3cm; khung cửa thép hộp 50x50x1.6 sơn chống gỉ hoàn thiện màu xanh sẫm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12.8 | m2
319 | Sơn cờ báo không trên cột cao >45m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3.6 | m2
320 | Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 211.72 | m2
321 | Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 1 nước phủ | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 152.76 | m2
322 | Sơn mạ kẽm lạnh (340gram) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 14 | bình
323 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 1 nước phủ | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 34.65 | m2
324 | Sơn sắt thép bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 5531.19 | m2
325 | Tấm sàn Grating thép mạ kẽm | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.6 | m2
326 | Tăng đơ f24 Lren = 500 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 876 | cái
327 | Thang cáp 400x100, độ dày tôn 2.0mm và phụ kiện | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 114 | m
328 | Tháo dỡ anten, bộ gá và cáp đồng trục của GPS ( cấp tín hiệu đồng bộ BTS CDMA 2G ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | bộ
329 | Tháo dỡ bộ gá tròn treo anten, bộ gá chống xoay cột dây co hoặc bộ gá tương đương lắp đặt ở độ cao 30 < H <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 50 | bộ
330 | Tháo dỡ bộ gá tròn treo anten, bộ gá chống xoay cột dây co hoặc bộ gá tương đương lắp đặt ở độ cao H <=30m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | bộ
331 | Tháo dỡ các kết cấu thép, cột thép độ cao h <=40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.36 | tấn
332 | Tháo dỡ các kết cấu thép, cột thép độ cao h <=60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 33.92 | tấn
333 | Tháo dỡ các kết cấu thép, vì kèo, xà gồ | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.16 | tấn
334 | Tháo dỡ cáp nguồn, dây đất trong nhà trạm, trên máng nổi, trên cầu cáp, trên cột tiết diện<=16-70mm2, độ cao 30m<H<=60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 608.1 | 10m
335 | Tháo dỡ cáp nguồn, dây đất trong nhà trạm, trên máng nổi, trên cầu cáp, trên cột tiết diện<=16-70mm2, độ cao H<=30m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 197.1 | 10m
336 | Tháo dỡ cáp nguồn, dây đất trong nhà trạm, trên máng nổi, trên cầu cáp, trên cột tiết diện<=16mm2, độ cao 30m<H<=60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1158.4 | 10m
337 | Tháo dỡ cáp nguồn, dây đất trong nhà trạm, trên máng nổi, trên cầu cáp, trên cột tiết diện<=16mm2, độ cao H<=30m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1424.8 | 10m
338 | Tháo dỡ mái bằng thủ công, chiều cao <= 6m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 30 | m2
339 | Tháo dỡ thu hồi bộ chia, bộ ghép tín hiệu (spliter, diplexer) RF thiết bị vô tuyến | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | bộ
340 | Tháo dỡ thu hồi cáp quang RRU, độ cao 30m<H<=60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1167.4 | 10m
341 | Tháo dỡ thu hồi cáp quang RRU, độ cao H<=30m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1424.8 | 10m
342 | Tháo dỡ thu hồi cột anten dây co, độ cao cột<=20m, trường hợp cột anten được lắp dựng trên nóc nhà (NC x 1,1) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | cột
343 | Tháo dỡ thu hồi cột anten dây co, độ cao cột<=30m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | cột
344 | Tháo dỡ thu hồi cột anten dây co, độ cao cột<=45m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 50 | cột
345 | Tháo dỡ thu hồi cột anten dây co, độ cao cột<=60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 7 | cột
346 | Tháo dỡ thu hồi dây nhảy (jumper)- ngoài trời, độ cao tháo dỡ <=60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1181.4 | 10m
347 | Tháo dỡ thu hồi feeder 1/2 inch, cáp đồng trục, độ cao <=40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 429.3 | 10m
348 | Tháo dỡ thu hồi feeder 1/4 inch, cáp đồng trục, độ cao <=40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 12 | 10m
349 | Tháo dỡ thu hồi feeder 7/8 inch, cáp đồng trục, độ cao <=40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1130.4 | 10m
350 | Tháo dỡ thu hồi feeder 7/8 inch, cáp đồng trục, độ cao >40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 594 | 10m
351 | Tháo dỡ, thu hồi anten định hướng di động, độ cao tháo dỡ <= 40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 15 | bộ
352 | Tháo dỡ, thu hồi anten định hướng di động, độ cao tháo dỡ <= 40m, trường hợp anten có khối lượng >= 30kg | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 132 | bộ
353 | Tháo dỡ, thu hồi anten định hướng di động, độ cao tháo dỡ <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 165 | bộ
354 | Tháo dỡ, thu hồi anten định hướng di động, độ cao tháo dỡ <= 60m, trường hợp anten có khối lượng >= 30kg (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 219 | bộ
355 | Tháo dỡ, thu hồi anten định hướng di động, độ cao tháo dỡ <= 60m, trường hợp anten có khối lượng >= 30kg (NCx1,3), anten lắp trên cột đặt trên núi, trên đảo (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 9 | bộ
356 | Tháo dỡ, thu hồi anten định hướng di động, độ cao tháo dỡ <=20m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 141 | bộ
357 | Tháo dỡ, thu hồi anten định hướng di động, độ cao tháo dỡ <=20m, trường hợp anten có khối lượng >= 30kg (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 282 | bộ
358 | Tháo dỡ, thu hồi anten định hướng di động, độ cao tháo dỡ <=20m, trường hợp anten lắp trên cột đặt trên mái nhà (NCx1,2) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | bộ
359 | Tháo dỡ, thu hồi anten định hướng di động, độ cao tháo dỡ <=20m, trường hợp anten lắp trên cột đặt trên mái nhà (NCx1,2), trường hợp anten có khối lượng >= 30kg (NCx1,3) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6 | bộ
360 | Tháo dỡ, thu hồi anten parabol (viba) đường kính 0,3m, độ cao lắp đặt <= 20m ( bao gồm cả bộ gá nếu có ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 10 | bộ
361 | Tháo dỡ, thu hồi anten parabol (viba) đường kính 0,3m, độ cao lắp đặt <=40m ( bao gồm cả bộ gá nếu có ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 5 | bộ
362 | Tháo dỡ, thu hồi anten parabol (viba) đường kính 0,3m, độ cao lắp đặt <=60m ( bao gồm cả bộ gá nếu có ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | bộ
363 | Tháo dỡ, thu hồi anten parabol (viba) đường kính 0,6m, độ cao lắp đặt <= 20m ( bao gồm cả bộ gá nếu có ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 34 | bộ
364 | Tháo dỡ, thu hồi anten parabol (viba) đường kính 0,6m, độ cao lắp đặt <=40m ( bao gồm cả bộ gá nếu có ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 29 | bộ
365 | Tháo dỡ, thu hồi anten parabol (viba) đường kính 0,6m, độ cao lắp đặt <=60m ( bao gồm cả bộ gá nếu có ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 5 | bộ
366 | Tháo dỡ, thu hồi anten parabol (viba) đường kính 1,2m, độ cao lắp đặt <= 20m ( bao gồm cả bộ gá nếu có ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 7 | bộ
367 | Tháo dỡ, thu hồi anten parabol (viba) đường kính 1,2m, độ cao lắp đặt <=40m ( bao gồm cả bộ gá nếu có ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4 | bộ
368 | Tháo dỡ, thu hồi anten parabol (viba) đường kính 1,2m, độ cao lắp đặt <=60m ( bao gồm cả bộ gá nếu có ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3 | bộ
369 | Tháo dỡ, thu hồi cáp đồng trục, độ cao lắp đặt <=40m ( bao gồm cả connecter, thoát sét vỏ ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 365.5 | 10 m
370 | Tháo dỡ, thu hồi cáp đồng trục, độ cao lắp đặt >40m ( bao gồm cả connecter, thoát sét vỏ ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 61.9 | 10 m
371 | Tháo dỡ, thu hồi cầu cáp ngoài trời | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 175.8 | m
372 | Tháo dỡ, thu hồi cột | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.6 | tấn
373 | Tháo dỡ, thu hồi khối máy vô tuyến (ODU) lắp trên cột cao, độ cao lắp đặt <=40m ( bao gồm cả bộ gá nếu có ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 89 | khối máy
374 | Tháo dỡ, thu hồi khối máy vô tuyến (ODU) lắp trên cột cao, độ cao lắp đặt <=60m ( bao gồm cả bộ gá nếu có ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 11 | khối máy
375 | Tháo dỡ, thu hồi khối máy vô tuyến (RRU), độ cao tháo dỡ <= 60m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 180 | khối máy
376 | Tháo dỡ, thu hồi khối máy vô tuyến (RRU), độ cao tháo dỡ <=40m | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 783 | khối máy
377 | Thép bản liên kết cáp vào đỉnh cột | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 6.2 | kg
378 | Thép cố định dàn giáo | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 936.21 | kg
379 | Thép hình (cột dây co các loại, cột tự đứng thanh giằng các loại, cột monopole các loại, cột ngụy trang, cột cóc, bộ gá thiết bị, trụ đỡ, cầu cáp, cột điện…) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 107189.4 | kg
380 | Thép hình SS540 (cột dây co các loại, cột tự đứng thanh giằng các loại, cột monopole các loại, cột ngụy trang, cột cóc, bộ gá thiết bị, trụ đỡ, cầu cáp, cột điện…) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 31877.7 | kg
381 | Thép ống (cột dây co các loại, cột tự đứng thanh giằng các loại, cột monopole các loại, cột ngụy trang, cột cóc, bộ gá thiết bị, trụ đỡ, cầu cáp, cột điện…) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 99303.16 | kg
382 | Thép tấm (cột dây co các loại, cột tự đứng thanh giằng các loại, cột monopole các loại, cột ngụy trang, cột cóc, bộ gá thiết bị, trụ đỡ, cầu cáp, cột điện…) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 69245.15 | kg
383 | Thép tròn (cột dây co các loại, cột tự đứng thanh giằng các loại, cột monopole các loại, cột ngụy trang, cột cóc, bộ gá thiết bị, trụ đỡ, cầu cáp, cột điện…) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 26743.36 | kg
384 | Thu dọn phế liệu, vận chuyển xuống đất, vệ sinh mái, cầu thang | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2 | công
385 | Thuê giàn giáo treo tạm thiết bị (bao gồm vận chuyển, lắp đặt và tháo dỡ thu hồi) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 272 | bộ
386 | Tiêu lệnh chữa cháy | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4 | bộ
387 | Tôn úp nóc khổ 600, ốp hồi 400 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 62 | m2
388 | Trát trần, vữa XM mác 75 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 259.46 | m2
389 | Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 17.85 | m2
390 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 50 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 595.24 | m2
391 | Trát tường ngoài, chiều dày trát 2cm, vữa XM mác 50 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 56.32 | m2
392 | Trát tường trong, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 50 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 222.13 | m2
393 | Trát xà dầm, vữa XM mác 75 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 158.29 | m2
394 | Ty treo thang máng cáp D10 dạng thanh | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 248 | cái
395 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=100m - Cát các loại (dốc <= 7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1717.85 | m3
396 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=100m - Đất các loại (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 929.47 | m3
397 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=100m - Dụng cụ thi công (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 243 | tấn
398 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=100m - Gạch ốp, lát các loại (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1.46 | 1000v
399 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=100m - Gạch xây các loại (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 134.78 | 1000v
400 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=100m - Gỗ các loại (đốc <= 7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 59.35 | m3
401 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=100m - Sắt thép các loại (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 159.84 | tấn
402 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=100m - Sỏi, đá dăm các loại (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1687.24 | m3
403 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=100m - Thân cột, phụ kiện (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 386.49 | tấn
404 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=100m - Xi măng bao (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 578.59 | tấn
405 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=300m - Đá hộc (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3444.35 | m3
406 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=300m - Đất các loại (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 128.5 | m3
407 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=300m - Dụng cụ thi công (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 243 | tấn
408 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=300m - Gạch ốp, lát các loại (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1.46 | 1000v
409 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=300m - Gạch xây các loại (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 134.78 | 1000v
410 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=300m - Sắt thép các loại (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 159.84 | tấn
411 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=300m - Thân cột, phụ kiện (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 386.49 | tấn
412 | Vận chuyển bằng thủ công, cự ly vận chuyển <=300m - Xi măng bao (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 578.59 | tấn
413 | Vận chuyển cát bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển <=30km, đường loại 3 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 343.57 | 10m3/1km
414 | Vận chuyển cơ giới cầu cáp, trụ đỡ từ kho nhà máy đến vị trí tập kết | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4 | toàn bộ
415 | Vận chuyển cơ giới máy đào đến và rời khỏi công trình | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4 | toàn bộ
416 | Vận chuyển đá dăm các loại bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển <=30km, đường loại 3 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 333.43 | 10m3/1km
417 | Vận chuyển đá đổ đi bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 10km | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.2 | 100m3
418 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 7T, cự ly vận chuyển <=30km, đường loại 3 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 25.7 | 10m3/1km
419 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 10km, đất cấp II | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3.88 | 100m3
420 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 10km, đất cấp III | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3.3 | 100m3
421 | Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 5 tấn trong phạm vi <= 10km, đất cấp IV | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.78 | 100m3
422 | Vận chuyển đối trọng và thiết bị thi công (2 lượt) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1814.1 | tấn
423 | Vận chuyển gạch ốp lát các loại bằng ô tô vận tải thùng 7T, cự ly vận chuyển <=30km, đường loại 3 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.67 | 10 tấn/1km
424 | Vận chuyển gạch xây các loại bằng ô tô vận tải thùng 7T, cự ly vận chuyển <=30km, đường loại 3 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 62 | 10 tấn/1km
425 | Vận chuyển gỗ các loại bằng ô tô vận tải thùng 7T, cự ly vận chuyển <=30km, đường loại 3 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 11.87 | 10 tấn/1km
426 | Vận chuyển máy đào đến và rời khỏi công trường | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 20 | ca
427 | Vận chuyển nước bằng thủ công, cự ly vận chuyển <= 100m (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 384.44 | m3
428 | Vận chuyển nước bằng thủ công, cự ly vận chuyển <= 300m (dốc <=7 độ) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 384.44 | m3
429 | Vận chuyển thân cột mới (cột anten trên mái) từ kho đến vị trí thi công bằng xe cơ giới | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2 | cột
430 | Vận chuyển thân cột mới (thân 1000x1000x1000) từ kho đến vị trí thi công bằng xe cơ giới | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 16 | cột
431 | Vận chuyển thân cột mới (thân 600x600x600) từ kho đến vị trí thi công bằng xe cơ giới | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 28 | cột
432 | Vận chuyển thân cột mới (tự đứng dưới đất) từ kho đến vị trí thi công bằng xe cơ giới | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 16 | cột
433 | Vận chuyển thép các loại bằng ô tô vận tải thùng 7T, cự ly vận chuyển <=30km, đường loại 3 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 31.97 | 10 tấn/1km
434 | Vận chuyển thiết bị khoan | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2 | lượt
435 | Vận chuyển vật tư thu hồi bằng thủ công | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 193.07 | tấn
436 | Vận chuyển vật tư thu hồi về kho chi nhánh bằng xe cơ giới | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 98.32 | toàn bộ
437 | Vận chuyển xi măng bao bằng ô tô vận tải thùng 7T, cự ly vận chuyển <=30km, đường loại 3 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 115.72 | 10 tấn/1km
438 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cầu thang thường | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.14 | 100m2
439 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn cột, cột vuông, chữ nhật | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.57 | 100m2
440 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn dầm móng | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.55 | 100m2
441 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 5.29 | 100m2
442 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng cột, móng vuông, chữ nhật | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 22.14 | 100m2
443 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1.01 | 100m2
444 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn sàn mái | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 2.59 | 100m2
445 | Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 3.51 | 100m2
446 | Vệ sinh bề mặt bê tông móng cũ và bê tông dầm nhà | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 4.25 | m2
447 | Vệ sinh lỗ khoan, cắm râu thép, bơm hóa chất | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 17 | công
448 | Vệ sinh lỗ khoan, dùng búa đóng bulong vào lỗ | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 1 | công
449 | Vệ sinh, sơn chống gỉ cho sắt thép bằng sơn mạ kẽm lạnh ZRC | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 911 | cấu kiện
450 | Vít M8 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 28 | bộ
451 | Vít nở | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 16 | bộ
452 | Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây kết cấu phức tạp khác, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 0.74 | m3
453 | Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 50 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 33.1 | m3
454 | Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây móng, chiều dày <= 33cm, vữa XM mác 75 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 45.54 | m3
455 | Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 11cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 50 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 53.25 | m3
456 | Xây gạch đất sét nung 6,5x10,5x22, xây tường thẳng, chiều dày <= 33cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 50 | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật | 83.59 | m3
457 | Ghi chú nhà thầu lưu ý khi chào giá: Giá cột anten phải bao gồm công tác Lắp dựng thử và tháo dỡ cột sau lắp thử tại xưởng. | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật
458 | Ghi chú: Giá dự thầu bao gồm toàn bộ chí phi vận chuyển vật tư B cấp đến chân công trình (đa bao gồm cự ly vận chuyển thủ công cự ly nhỏ hơn hoặc bằng 100m; việc vận chuyển thủ công cự ly lớn hơn 100m đất/sắt thép/ sỏi đá, cát, xi măng, gạch xây, gạch lát... chỉ được thanh toán khi nhà thầu thực hiện và được nghiệm thu) | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật
459 | Ghi chú: Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí liên quan nếu có và chi phí dự phòng (5%). Thuế VAT tính cho gói thầu là 10% . | Chương III. Yêu cầu về kỹ thuật

## Sheet2
Ghi chú nhà thầu lưu ý khi chào giá: Giá cột anten phải bao gồm công tác Lắp dựng thử và tháo dỡ cột sau lắp thử tại xưởng.
Ghi chú: Giá dự thầu bao gồm toàn bộ chí phi vận chuyển vật tư B cấp đến chân công trình (đa bao gồm cự ly vận chuyển thủ công cự ly nhỏ hơn hoặc bằng 100m; việc vận chuyển thủ công cự ly lớn hơn 100m đất/sắt thép/ sỏi đá, cát, xi măng, gạch xây, gạch lát... chỉ được thanh toán khi nhà thầu thực hiện và được nghiệm thu)
Ghi chú: Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí cho các loại thuế, phí, lệ phí liên quan nếu có và chi phí dự phòng (5%). Thuế VAT tính cho gói thầu là 10% .